# 民用建筑项目节能登记表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 建设单位 | （盖章） |
| 法人代表 |  | 联 系 人 |  |
| 通讯地址 |  |
| 联系电话 |  | 传真 |  | 邮政编码 |  |
| 建设地点 |  |
| 建筑类型 |  | 绿色建筑星级 |  |
| 项目性质 | 公共建筑：甲类□，乙类□，丙类□； 居住建筑□ |
| 建筑面积（m2） |  | 建筑高度（m） |  |
| 建筑层数 | 地上层，地下层 | 能耗分析用建筑规倍数 |  |
| 建设概况 |  |
| 主要耗能品种及年耗能量 | 电能设计总耗量（kWh） |  |
|  | 燃气种类 |  | 燃气设计总耗量（Nm3） |  |
|  | 燃油种类 |  | 燃油设计总耗量（t） |  |
|  | 燃煤种类 |  | 燃煤设计总耗量（t） |  |
|  | 热力种类 |  | 热力设计总耗量（t）/(kWh） |  |
|  | 年能耗设计总量（tce） |  |
|  | 单位面积能耗设计指标（tce/（m2.a）） |  |
| 建筑分项能耗 | 耗能系统 | 设计年耗能量（tce） | 分项能耗占总能耗百分比 |
|  | 暖通空调系统 |  |  |
|  | 照明系统 |  |  |
|  | 生活供水系统 |  |  |
|  | 厨房炊事系统 |  |  |
|  | 电梯运输系统 |  |  |
|  | 插座供电系统 |  |  |
| 居住建筑围护结构保温隔热设计 | 围护结构 | 限值 | 设计建筑 |
|  |  | 传热系数限值K 〔W/(m2·k)〕 | 热惰性指标D | 传热系数 | 节能构造措施 （节能材料名称、防火隔离带） | 燃烧性能等级 |
|  |  | 体形系数＞0.4 | 体形系数≤0.4 |  |  |  |  |
|  |  | D≤2.5 | 2.5﹤D≤3.0 | D＞3.0 | D≤2.5 | 2.5﹤D≤3.0 | D＞3.0 |  |  |  |  |
|  | 屋顶 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.60 | 0.70 | 0.80 |  |  |  |  |
|  | 外墙 | 北区 | 0.80 | 1.00 | 1.20 | 1.00 | 1.20 | 1.50 |  |  |  |  |
|  |  | 极限值 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.8 |  |  |  |  |
|  |  | 南区 | 1.00 | 1.20 | 1.50 | 1.20 | 1.50 | 1.80 |  |  |  |  |
|  |  | 极限值 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 2.0 |  |  |  |  |
|  | 凸窗的上顶板、下底板和侧向不透明部分 | （限值同上） 极限值 2.0 |  |  |  |  |
|  | 分户墙 | 2.00 |  |  |  |  |
|  | 封闭楼梯间（或防烟楼梯间隔墙、前室（合用前室）隔墙、封闭外走廊隔墙 | 2.00 |  |  |  |  |
|  | 楼板 | 1.80（下部为与室外相通的空间） |  |  |  |  |
|  |  | 2.00（下部为与土壤或非供暖空调空间相邻） |  |  |  |  |
|  |  | 2.00（设置地板辐射供暖时，相邻房间之间） |  |  |  |  |
|  |  | 1.40（设置地板辐射供暖，与土壤或非供暖空调空间相邻） |  |  |  |  |
|  |  | 1.00（设置地板辐射供暖时，与室外空气相邻） |  |  |  |  |
|  | 架空或外挑楼板 | 1.50(体形系数≤0.4) |  |  |  |  |
|  |  | 1.00(体形系数＞0.4) |  |  |  |  |
|  | 户门 | 2.50（通往封闭空间） |  |  |  |  |
|  |  | 2.00（通往非封闭空间或户外） |  |  |  |  |
|  | 外窗 | 窗墙面积比 | 传热系数 | 综合遮阳系数 | 窗墙面积比 | 传热系数 | 综合遮阳系数 | 型材及 玻璃选型 |
|  |  | 南 | 0.45 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 北 | 0.40 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 东 | 0.20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 西 | 0.20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 凸窗 | 朝向 | 南、东、西向 |  |
|  |  |  | 传热系数 | 比普通外窗限值小10% | 南 |  | 东 |  | 西 |  |
|  |  | 天窗 | 总面积 | ≤屋顶总面积的4% | 总面积 |  | 占屋顶总面积的比例 |  |
|  |  |  | 传热系数 | 3.2 |  |
|  |  |  | 外遮阳 | 除公共楼梯间、公共走廊的天窗和贴邻建筑外墙边的地下室空调供暖空间的天窗外，应全部设置外遮阳设施 |  |
|  |  | 气密性指标 | 6层以下4级 |  |
|  |  |  | 6层以上6级 |  |
|  |  | 外窗（包括阳台门）通风开口面积的洞地比M | ≥5%（北区） |  |
|  |  |  | ≥10%或外窗面积45%（南区） |  |
|  | 围护结构热工性能的权衡判断 |
|  | 参照建筑在规定条件下的全年采暖和空气调节能耗 | 年能耗 （kWh） |  | 单位能耗 （kWh/m2） |  |
|  | 设计建筑在相同条件下的全年采暖和空气调节能耗 |  |  |  |  |
| 公共建筑围护结构保温隔热设计 | 采用软件 |  | 软件版本 |  |  |
|  | 建筑外表面积 |  | 建筑体积 |  | 体形系数 |  |
|  | 空调系统设置情况 | 集中：□分体：□ 空调设置面积： | 建筑朝向 |  | 屋面透明部分与屋顶总面积之比M: |  |
|  | 围护结构项目 | 限值 | 设计建筑 |
|  |  | 传热系数K〔W/(m2·k)〕 | 太阳得热系数SHGC | 平均传热系数K〔W/(m2·k)〕 | 节能构造措施（节能材料名称、厚度、防火隔离带做法） | 保温形式 | 燃烧性能 等级 |
|  | 屋顶 | 非透明部分 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 透明部分 |  |  |  | 遮阳形式：（措施） |  |  |
|  |  | 绿化设置情况 | 设置部位：设置面积： |
|  | 外墙（含非透明幕墙） |  |  |  |  |  |
|  | 底面接触室外空气的 架空或外挑楼板 |  |  |  |  |  |
|  | 其他围护结构 |  |  |  |  |  |
|  | 外窗（包括透光幕墙） | 参照建筑 | 设计建筑 |  |  |
|  | 外窗 (含透光幕墙） | 各朝向单一立面最不利窗墙面积比 | 传热系数 〔W/(m2·k)〕 | 太阳得热系数SHGC | 平均传热系数K〔W/(m2·k)〕 | 太阳得热系数SHGC | 型材及玻璃选型（型材品种、空气层厚度、玻璃品种） | 可见光透射比 | 是否符合标准规定限值 |
|  |  | 立面1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 立面2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 立面3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 立面4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 气密性指标 | 外窗：幕墙： | 可开启面积: | 外窗：幕墙： |
|  | 外窗遮阳设置 | 朝向 : □南□北□东□西； 设置形式：□外□内□中间□其他；□固定□活动；□未设置 |
|  | 其他需说明情况 |  |
|  | 围护结构热工性能的权衡判断 |
|  | 参照建筑在规定条件下的全年采暖和空气调节能耗 | 年能耗（kWh） |  | 单位能耗（kWh/m2） |  |
|  | 设计建筑在相同条件下的全年采暖和空气调节能耗 |  |  |  |  |
| 可再生能源、能源新利用、余热废热利用情况 | 能源种类 | 应用规模（m2） | 应用总量(kW) | 理论年节煤能力（tce） |
|  | 太阳能光热 |  |  |  |
|  | 太阳能光伏 |  |  |  |
|  | 太阳能光诱导 |  |  |  |
|  | 土壤源热泵 |  |  |  |
|  | 地表水水源热泵（含淡水、海水） |  |  |  |
|  | 风力发电 |  |  |  |
|  | 生物质能利用 |  |  |  |
|  | 排风能量热回收 |  |  |  |
|  | 冷凝热回收 |  |  |  |
|  | 热电及其他工艺余热废热 |  |  |  |
|  | 空气源热泵热水供应技术 |  |  |  |
|  | 能源塔热泵技术 |  |  |  |
|  | 室外免费能源技术 |  |  |  |
|  | 天然采光技术 |  |  |  |
|  | 其它 |  |  |  |
|  | 可再生能源及能源新利用综合利用量计算值（kWh/a) |  | 可再生能源及能源新利用综合利用量计算值（kWh/a) |  |
| 项目主要节能措施简述 |
| 其它需要说明的情况： |

注：1、表中各项需附计算书或相关说明；

2、各种能源/耗能工质折标准煤参考系数参照《综合能耗计算通则》（GB/T 2589-2008），其中电力折标煤应按等价值进行计算；

3、太阳能光热应用规模是指民用建筑项目太阳能集热板总安装面积。